## Slide 1: Nařízení EU-in-vitro-diagnostika: dopad a potřeby pro laboratoře s cytometrickou diagnostikou

## Slide 2
Nová EU-In-vitro-diagnostická regulace
do 5/2017: Direktivy
MDD
(Medical Device Directive)
93/42/EWG
AIMD
(Active implantable medical devices)
90/385/EWG
IVDD
(In-vitro Diagnostic Directive)
98/79/EG
Převod do vnitrostátního práva (možnost přizpůsobení / výkladu)

## Slide 3
MDD
(Medical Device Directive)
93/42/EWG
AIMD
(Active implantable medical devices)
90/385/EWG
IVDD
(In-vitro Diagnostic Directive)
98/79/EG
MDR
(Medical Device Regulation)
2017/745/EU
IVDR
2017/746/EU
26/5/2017: Regulace
Začátek přechodového období
Nová EU-In-vitro-diagnostická regulace

## Slide 4
MDR
(Medical Device Regulation)
2017/745/EU
IVDR
2017/746/EU
26/5/2022
26/5/2020
Bezprostředně aplikovatelné a zákonné ve všech členských státech EU
Nová EU-In-vitro-diagnostická regulace

## Slide 5
IVD: Definice
jakákoli zdravotnická pomůcka, která je činidlem, reagenčním produktem, kalibrátorem, kontrolním materiálem, sadou, nástrojem, přístrojem, zařízením, softwarem nebo systémem používaným samostatně nebo v kombinaci určený výrobcem pro použití in vitro pro vyšetření vzorků, včetně darů krve a tkání, získaných z lidského těla
... za účelem poskytnutí informací o jednom nebo více z následujících bodů: a) týkající se fyziologického nebo patologického procesu nebo stavu; b) týkající se vrozených fyzických nebo mentálních postižení; c) pokud jde o předispozici ke zdravotnímu stavu nebo nemoci; d) stanovit bezpečnost a kompatibilitu s potenciálními příjemci; e) předvídat reakci nebo reakce léčby; f) definovat nebo sledovat terapeutická opatření.

## Slide 6
IVDR: Nový systém klasifikace
Annex II List A
Annex II List B
Others
Class D
Class C
Class A
Class B
R
I
S
K
IVDD
Annex II
IVDR
Annex VIII
High Individual
Risk
AND
High
Risk
for
Public
Health
High Individual
Risk
AND
/
OR
Moderate
Risk
for
Public
Health
Moderate Individual
Risk
AND
/
OR
Low
Risk
for
Public
Health
Low Individual
Risk
AND
Low
Risk
for
Public
Health
15%
6.000
85%
34.000
IVD
in Europe
Cancer tests
Požadavek notifikované osoby
Požadavek notifikované osoby

## Slide 7
IVDR zahrnuje také ´in house´ - “laboratory developed tests” (LDT)
Použití ´in house´ - LDT je možné ....použití RUO reagencií v FC, použití softwaru, který není deklarován jako IVD ...Výroba a použití v rámci jednotného zdravotnického zařízení EU ("právnická osoba") ...Není vyráběn v průmyslovém měřítku
...Za předpokladu, že není komerčně dostupná žádná alternativa a jsou k dispozici požadované klinické důkazy a dokumentace
Notes: Die IVDR kennt weiterhin „grundlegende Anforderungen“, die jetzt aber „allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen“ heißen. Die Hersteller müssen wie unter der IVDD im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren nachweisen, dass diese Anforderungen erfüllt sind.
Die Menge der möglichen Konformitätsbewertungsverfahren hat sich reduziert. Im Wesentlichen unterscheidet die IVDR nur noch drei:
Für Klasse A Produkte ohne Anforderungen an die Sterilität genügt die Technische Dokumentation für das Produkt (Anhang II) und für die Marktüberwachung (Post-Market Surveillance) (Anhang III).
Alle anderen Produkte können im Rahmen eines vollständigen Qualitätssicherungssystems in den Verkehr gebracht werden (Anhang IX). Die IVDR differenziert beim Review der technischen Dokumentation, ob diese pro Produktkategorie (Klasse B), pro Produktgruppe (Klasse C) oder pro Produkt (Klasse D) erfolgen muss.
Alternativ dürfen die Hersteller ein Konformitätsbewertungsverfahren wählen, das eine Baumusterprüfung (Anhang X) und eine Qualitätssicherung für die Produktion (Anhang XI) enthält.

## Slide 8
Požadavky na používání „LDT„ - Nařízení 2017/745, Kapitola II, č. 15
- Prostředek může být uveden na trh (výrobce) nebo do provozu (LDT)...
- Prokázání shody – HFZ dle čl. 56
- Požadavky Třída D x Třída B a C
??? Registrace testu - UDI
??? převod prostředku na jiné právnické osoby ???Výroba a použití v rámci odpovídajícího systému řízení jakosti (ISO13485???)
Soulad s normou ISO 15189 a vnitrostátními ustanoveními
Notes: Die IVDR kennt weiterhin „grundlegende Anforderungen“, die jetzt aber „allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen“ heißen. Die Hersteller müssen wie unter der IVDD im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren nachweisen, dass diese Anforderungen erfüllt sind.
Die Menge der möglichen Konformitätsbewertungsverfahren hat sich reduziert. Im Wesentlichen unterscheidet die IVDR nur noch drei:
Für Klasse A Produkte ohne Anforderungen an die Sterilität genügt die Technische Dokumentation für das Produkt (Anhang II) und für die Marktüberwachung (Post-Market Surveillance) (Anhang III).
Alle anderen Produkte können im Rahmen eines vollständigen Qualitätssicherungssystems in den Verkehr gebracht werden (Anhang IX). Die IVDR differenziert beim Review der technischen Dokumentation, ob diese pro Produktkategorie (Klasse B), pro Produktgruppe (Klasse C) oder pro Produkt (Klasse D) erfolgen muss.
Alternativ dürfen die Hersteller ein Konformitätsbewertungsverfahren wählen, das eine Baumusterprüfung (Anhang X) und eine Qualitätssicherung für die Produktion (Anhang XI) enthält.

## Slide 9
EU IVDR – dopad na FC laboratoře
Pokud IVD kit je komerčně dostupný: použití LDT je vysoce problematické (zdůvodnění, že specifické potřeby diagnostiky skupiny pacientů nemohou být na odpovídající úrovni splněny ekvivalentním IVD kitem, dostupným na trhu)
Pokud IVD kit není komerčně dostupný : Použití LDT je možné, ale je třeba splnit řadu podmínek:
  Organizace laboratoře (QM systém = ISO13485???, ISO 15189 akreditace, risk management…)
  Rozsáhlá technická dokumentace (UDI, vědecká platnost, analytické a klinické funkce) s pravidelnými aktualizacemi, zprávy o dohledu (po uvedení do provozu)
Notes: Die IVDR kennt weiterhin „grundlegende Anforderungen“, die jetzt aber „allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen“ heißen. Die Hersteller müssen wie unter der IVDD im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren nachweisen, dass diese Anforderungen erfüllt sind.
Die Menge der möglichen Konformitätsbewertungsverfahren hat sich reduziert. Im Wesentlichen unterscheidet die IVDR nur noch drei:
Für Klasse A Produkte ohne Anforderungen an die Sterilität genügt die Technische Dokumentation für das Produkt (Anhang II) und für die Marktüberwachung (Post-Market Surveillance) (Anhang III).
Alle anderen Produkte können im Rahmen eines vollständigen Qualitätssicherungssystems in den Verkehr gebracht werden (Anhang IX). Die IVDR differenziert beim Review der technischen Dokumentation, ob diese pro Produktkategorie (Klasse B), pro Produktgruppe (Klasse C) oder pro Produkt (Klasse D) erfolgen muss.
Alternativ dürfen die Hersteller ein Konformitätsbewertungsverfahren wählen, das eine Baumusterprüfung (Anhang X) und eine Qualitätssicherung für die Produktion (Anhang XI) enthält.

## Slide 10
LDT: otevřené otázky
Interpretace podmínek použití LDT není jednoznačná
Není vydefinován přesný rozsah minimální požadované dokumentace
Pravidla studií, požadavek na notifikovanou osobu, pravidla výměny / sdílení studií mezi laboratořemi ...
Notes: Die IVDR kennt weiterhin „grundlegende Anforderungen“, die jetzt aber „allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen“ heißen. Die Hersteller müssen wie unter der IVDD im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfahren nachweisen, dass diese Anforderungen erfüllt sind.
Die Menge der möglichen Konformitätsbewertungsverfahren hat sich reduziert. Im Wesentlichen unterscheidet die IVDR nur noch drei:
Für Klasse A Produkte ohne Anforderungen an die Sterilität genügt die Technische Dokumentation für das Produkt (Anhang II) und für die Marktüberwachung (Post-Market Surveillance) (Anhang III).
Alle anderen Produkte können im Rahmen eines vollständigen Qualitätssicherungssystems in den Verkehr gebracht werden (Anhang IX). Die IVDR differenziert beim Review der technischen Dokumentation, ob diese pro Produktkategorie (Klasse B), pro Produktgruppe (Klasse C) oder pro Produkt (Klasse D) erfolgen muss.
Alternativ dürfen die Hersteller ein Konformitätsbewertungsverfahren wählen, das eine Baumusterprüfung (Anhang X) und eine Qualitätssicherung für die Produktion (Anhang XI) enthält.